[image: image2.jpg]




[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]


特色
· 採用玻璃射出成型IP-67防水認證
· 採用無鉛材質(ROHS)製成

· 採用不鏽鋼無鉛材質主體配件組合螺絲

· 具有CE認證
	型    號
	CI-602 (IR)

	環境結構
	符合CE認證及IP-67防水認證、ROHS

	工作環境
	溫度 –30℃~ 60℃ / 溼度20% ~ 90% RH

	LED
	42顆8ψ高亮度LED 

	投射距離
	40~50M

	工作電源
	DC12V / 0. 5A 

	外殼顏色
	烤漆乳白色

	頻譜範圍
	850nm

	外殼材質
	鋁型結構 

	淨    重
	本體：1300g  

	視窗尺寸
	75(H)x75(W)mm 如圖標示

	尺    寸
	377(L)x147(W)x115(H)mm如圖標示


◎ 外觀及規格皆以現行產品為準，如有變更恕不另行通知。V3.1
             本體 
[image: image1.jpg]








































室外紅外線投射器















