	1U 16路被動機架式高清影像雙絞線傳輸器


產品型號：　TPP016HD
功能：
· TPP016HD為被動式高清影像延伸器，支援HD-CVI、HD-TVI、AHD等訊號格式
· 可支援同時連接 16支攝影機，無需額外電源，最遠距離可達300公尺

· 具ESD (靜電)、EFT(突波雜訊)、雷擊保護
· 可搭配主動式發射器TTA111HDT、接收器TTA111HDR
外觀示意圖：

[image: image1.jpg]16 Port HD-TVI/AHD/HDCVI/CVBS Video Transceiver

bk

[ S ] = = -
mhx : EEEEEEEE 9 9 D

FRRREREE 9 93 °

B e 9000
=





運用圖：
[image: image2.jpg]©
‘ -
o

M :
]

% (5]
[=]

ES

ol -
HD Camera




接線定義:
[image: image3.jpg]RJ-45 Jack 1 RJ-45 Jack §
PIN [Color] _Function PIN [Color] _Function
1 [w-0| Videots 1 [w-0]| Videoss
2 | 0 | Videol- 2 | 0 | Videos-
3 | WG| Video2s 3 [ WG| Videoswr
4 | G | Videos- 4 | G | Videou-
5 |WBL| video3+ 5 |WBL| videour
6 | BL | vidooz- 6 | BL | vidoow.
7 |W-BR| Videod+ 7_|W-BR| video v
8 | BR | Videos - 8 | BR | videon-

RJ-45 Jack 2 RJ-45 Jack ¢
PIN [Color] _Function PIN [Color] _Function
1 [w-0| Videoss 1 [w-0| Videous
2 | 0 | Videos- 2 [ 0 | Videon-
3 | WG| Videoss 3 | WG| Videour
4| G | videor- 4 | G | Videow-
5 |WBL| video+ 5 |WBL| videoss+
6 | BL | vidoos- 6 | BL | vidoows-
7_|W-BR| Videos+ 7_|W-BR| Video e+
8 | BR | videos 8 | BR | videoss-





使用線材與傳輸距離:

AHD, HD-CVI 攝影機使用 CAT.5e線最遠傳輸距離約可達300公尺，HD-TVI 攝影機使用 CAT.5e線最遠傳輸距離約可達200公尺，線材品質、攝影機與DVR效能會影響傳輸距離

使用注意事項: 

1. 佈線時請遠離會產生電磁波干擾之設備, 例如行動電話、無線電發射設備、日光燈具、微波爐、電源線等等
2. 請使用相同訊號影像格式攝影機, 避免相互干擾
規格：
	產品型號
	TPP016HD

	輸入/輸出介面
	BNC x 16  (1 Vp-p，75 Ohm)

	輸出/輸入介面
	八芯端子 *4 ( 100 Ohm )/RJ45 端子 *4

	共模互斥比
	65 dB

	頻寬
	50Hz ~ 60MHz ( -3dB )

	最遠傳輸距離
	300公尺

	崩潰電壓
	6V

	箝位電壓
	9.8V

	輸入/輸出保護
	30 KV(空氣)，30 KV (接觸) ; 符合IEC 61000-4-2規範

	輸出/輸入保護
	90V ~ 500V

	突波雜訊
	40A(5/50ns) ; 符合IEC 61000-4-4規範

	雷擊保護
	2A (8/20μs) ; 符合IEC 61000-4-5規範

	突波保護啟動時間
	< 1 nS

	尺寸        mm
	483 x 103.5 x 44 (1U)

	重量          g
	1380


[image: image4.png]RoHS (€ F€¢ &\



[image: image5.png]



HD-CVI / AHD：300公尺


HD-TVI    ：200公尺 





HD 攝影機





HD 攝影機





RJ45端子台





2018.05.21  Rev.A1





2012.11.01








PAGE  
2

