	主動式AHD / HD-TVI / HDCVI 同軸訊號放大器


產品型號：CA101HD 
[image: image1.jpg]



功能：

· CA101HD 為主動式 AHD / HD-TVI / HDCVI 同軸訊號放大器
· 使用 RG59 傳輸 1080p AHD / HDCVI 可達 800公尺，HD-TVI 可達 600公尺
· 具有中頻增益、高頻增益及亮度調整
· 具有電源串接端子，可串接多台使用單一電源
[image: image5.jpg],\lp,

VIDEOIN VDEO our

”g"

o |mEE’



運用圖：　
　　　　　　　　　　　　
[image: image2.jpg]Coaxial 1M

G ) Coaxial 500M

HD Camera

HD DVR

CA101HD




面板圖：

[image: image3.jpg]@ﬁ





· 使用電源串接線連接 CA101HD 時，最多可以串接 5 台，並需使大於總消耗電流的變壓器
使用線材與傳輸距離：

Link Cable 建議使用高品質 75Ω 同軸纜線，例如 RG59U、RG6U。
傳輸距離會受器材 (攝影機、DVR) 性能、纜線、BNC接頭或施工品質影響而縮短傳輸距離。
AHD  1080p@30Hz 時使用 RG59U 同軸線，距離約 800公尺
HDCVI 1080p@30Hz 時使用 RG59U 同軸線，距離約 800公尺
HD-TVI 1080p@30Hz 時使用 RG59U 同軸線，最長距離約 600公尺
燈號說明：

電源指示
(綠燈)
不亮

無電源





恆亮

有電源
調整旋鈕：
M

中頻增益調整


H

高頻增益調整




亮度調整


注意事項：

1. 建議最短連線距離大於 150公尺，避免訊號放大過強

2. 中、高頻增益及亮度調整過強或過弱時，會造成畫面扭曲、變色或畫面消失，請依距離適當調整

3. 避雷接地要正確施工安裝，才能達到最佳防護效果
4. 佈線時請遠離會產生電磁波干擾之設備, 例如行動電話、無線電發射設備、日光燈具、微波爐、電源線等等

規格：

	產品型號
	CA101HD

	影像格式
	AHD / HD-TVI / HDCVI

	影像輸入
	BNC 75Ω

	影像輸出
	BNC 75Ω

	傳輸距離
	AHD / HDCVI：RG59 800公尺@ 1080p，HD-TVI：RG-59 600公尺@ 1080p

	電源變壓器
	12V 穩壓 500mA

	最大消耗電流
	Typical ?mA, MAX ?mA

	尺寸        mm
	57.8 * 49.2 * 41.7

	重量          g
	70


[image: image4.jpg]HoHS (€ F€ &




2015.12.02  Rev.A

HD-TVI 600公尺


AHD   800公尺


HD CVI 800公尺








HD DVR





HD 攝影機





DC12V








